深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬式内窥镜保护柜 | 1.用途：用于硬式内镜的无菌储存。 |
|  |  | 2.外观尺寸：≥长885mm×宽（深）550mm×高1750（+85）mm； |
|  |  | 3.▲内腔尺寸：≥长610mm×宽（深）410mm×高1570mm。 |
|  |  | 4.基本参数：额定电压：AC 220V 50Hz，额定功率≤0.2KW。 |
|  |  | 5.▲材质：内胆采用优质高分子复合材料PMMA独立开模一体成型，外部：采用多工艺处理的钢塑材料。 |
|  |  | 6.功能：内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等8中工作模式供医院自由选择。 |
|  |  | 7.结构：单门，有8层硬镜专用托盘存放硬镜及其它手术器械。 |
|  |  | 8.▲存镜层数：不少于8层托盘。 |
|  |  | 9.配置清单：内镜储存柜1台；电源线1根。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |