深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双开门软式内镜储存柜 | 1.用途：用于软式内镜的无菌储存。 |
|  |  | 2.外观尺寸：≥长1180mm×宽（深）520mm×高2060mm。 |
|  |  | 3.▲内（单）腔尺寸：≥长415mm×宽（深）360mm×高1870mm。 |
|  |  | 4.基本参数：额定电压：AC 220V 50Hz，额定功率≤0.2KW。 |
|  |  | 5.▲材质：内胆采用优质高分子复合材料PMMA独立开模一体成型，外部：采用多工艺处理的钢塑材料。 |
|  |  | 6.功能：内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等8中工作模式供医院自由选择。 |
|  |  | 7.结构：双门，柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂专用装置（上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜需要） |
|  |  | 8.▲存镜数量：不少于10条。 |
|  |  | 9.配置清单：内镜储存柜1台；电源线1根。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |