深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温冰箱 | - 有效容积：419升； - 2、温控范围： -20℃ ～ -40℃； - 3、制冷性能：-40℃（环境温度30℃）； - 4、外部尺寸(WxDxH)（mm）：804×772×1802； - 5、内部尺寸(WxDxH)（mm）：658×607×1272； - 6、报警系统：电池、风扇寿命提醒功能、高/低温报警、断电报警、远程报警接点（DC30V，2A）； - 7、净重：约134KG； - 8、耗电量（220V，50Hz）：240W； - 9、隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡； - 10、外部材料：彩色涂层钢板； - 11、内部材料：苯乙烯脂； - 12、内门/外门锁：2扇，隔热材料带磁性门封条：1个门锁，2个可加独立挂锁的门栓； - 13、脚轮：4个（2个可调节）； - 14、抽屉式储存盒（标配）：上层6个，下层4个； - 15、制冷剂：HFC； - 16、附件：钥匙1套，除箱冰铲1把； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |