深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱（单门） | - 1.采用立式单开玻璃门设计，有效容积≥300L，外部尺寸（宽x深x高）≤600mm*650mm*2000mm； |
|  |  | - 2.箱内温度控制在2-8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； |
|  |  | - 3.多层搁架设计，至少6个搁架，带标签条； |
|  |  | - 4.门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并拥有上吹风设计，门体具有自关门设计，标配机械锁+挂锁； |
|  |  | - 5.固定移动：配备≥4个万向脚轮、≥2个止动底脚； |
|  |  | - 6.温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |