深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大体标本保存柜（冷藏型） | 1.全新升级，无指纹不锈钢，不生锈，不腐蚀，经久耐用。 |
|  |  | 2.温湿度显示及控制功能，可声光报警。 |
|  |  | 3.优化风路设计，箱内温度均匀性±2℃。 |
|  |  | 4.柜内相对湿度控制在35%~75%，配有加湿和除湿系统。 |
|  |  | 5.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低，LED照明灯设计，便于观察。 |
|  |  | 6.可调节高度的蘸塑搁架，脚轮设计，其中两个脚轮有刹车功能，方便移动和固定。 |
|  |  | 7.温湿度自动记录存储功能，数据可通过柜体的USB接口导出保存。 |
|  |  | 8.制冷机组设置在顶部或底部，结构紧凑，占地面积小，容积大。 |
|  |  | 9.蒸发器是沁水铝的，永久不会生锈。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |