深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞离心涂片机 | 一.技术参数 |
|  |  | 1.工作条件: |
|  |  | 工作电压：230V（10%）/50～60Hz；工作温度：10℃～40℃；相对湿度：≤60% |
|  |  | 2.技术参数 |
|  |  | 2.1整机德国原装进口 |
|  |  | 2.2转速范的：6000-15000rpm，速度可编程 |
|  |  | 2.3样本仓：可兼容单、双以及大容量样本 |
|  |  | 2.4转头规格至少两种可供选择，可满足多种使用需求 |
|  |  | 2.5转头载玻片容量：≥12片 |
|  |  | 2.6离心时间：0-99分可设置 |
|  |  | 2.7可选配低温制冷系统 |
|  |  | 2.8 具有自动转头识别功能： |
|  |  | 2.9 具有自动锁盖功能，保障操作安全 |
|  |  | 2.10单双样本仓可一次性使用或可清洁后重复使用，不影响使用效果 |
|  |  | 二：配置清单 |
|  |  | - 细胞离心涂片机主机1台 - 装机附件1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |