深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | 1.高清LCD液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观。 |
|  |  | 2. 电机采用直接驱动，免维护、更换,运行平稳，振动小，噪音低。 |
|  |  | 3. 采用独特的风冷系统，带来了更出色的散热效果，长时间使用离心腔体温度稳定，离心机使用寿命更长久。 |
|  |  | 4. 采用微机处理器精确控制转速、时间，数字显示，可存取39组程序，13档升降速率选用，有效防止样品减速中紧急停车造成的二次重悬。 |
|  |  | 5. 自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。 |
|  |  | 6.安全装置及故障自检功能:防爆自动电子安全电子门锁，不平衡、超速、超温自动保护。 |
|  |  | 7.机身采用优质钢材结构，防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层防护，安全可靠。 |
|  |  | 8. 特殊减震系统，高效过滤不平衡产生的震动，确保离心效果更佳。 |
|  |  | 配置清单： 1.离心机主机1台； 2.水平转头1个， 3.尖底管适配器1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |