深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低速台式离心机 | 1.采用≥ 7 寸高清触摸屏，显示界面同时显示转速、运行时间、温度、升降速档位，转子规格型号，最高转速及最大离心力，门盖开关情况、实时日期时间等； |
|  |  | 3.实时检测离心机转速，当电机非正常运转时，悬浮弹窗显示转速，屏蔽所有按键 |
|  |  | 5.采用八边形腔体连接，整体结构厚实可靠，腔体外设计自动通风循环系统，电路板全部悬挂 |
|  |  | 6.三角连杆电机固定及三级减震系统结构，将电机牢牢地固定在底部 |
|  |  | 7..最高转速:5000r/min，最大相对离心力:5100×g，定时范围:0 ~ 99min59s |
|  |  | 8.整机噪音:低于60dB |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |