深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型台式高速离心机 | 1.更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证 2.最高转速: 17500rpm, 最大相对离心力: 30,130g 3.从零加速至最高转速的时间：15 秒， 从最高转速降速至零的时间：15 秒； 4.大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板 5.关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全 6.具有48 孔金属转子，显著缩短离心时间 7.可选两款不同旋钮式便于快速设置参数，按键式便于清洁 8.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 9.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 10.离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心 11.转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全 12.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品； 13.离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |