深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动平衡离心机 | 1.直流无刷电机，免维护； 2.微电脑控制，可预选转速、时间、离心力，液晶显示，按键操作、简便耐用； 3.记忆功能，自动记忆上次运行参数； 4.10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机； 5.多种规格转子（2/5/10ml转子容量）适配器供选择；最高转速Max Speed 5000r/min 6.最大相对离心力 Max RCF 4400×g 7.定时范围 Time Range 1－999min |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |