**耗材采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 医用隔离垫 | 1、材质：医用硅胶材质2、须与医院现有半导体激光治疗仪HH 100A相兼容3、工作直径：≤9.5mm4、保护圈外径：≤18mm5、工作孔径：≤6.3mm，在投标文件提供产品彩页或技术说明书证明6、总宽度：≤19mm7、产品须具有医疗器械注册（备案）证，在投标文件提供医疗器械注册（备案）证 |