**试剂采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒具体参数：主要成份包括，粉尘螨点刺液为粉尘螨代谢培养基提取液；阳性对照为磷酸组胺甘油生理盐水溶液；阴性对照为甘油生理盐水溶液。1、国内获批的粉尘螨点刺诊断产品2、与临床使用的舌下脱敏制剂粉尘螨代谢培养基提取液来源一致。 |