**全自动血型分析仪配套试剂采购需求表**

透明底横版2

使用科室试剂采购需求参数表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 | 备注 |
| 1 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡 | 全自动血型分析仪 | 奥森多 | ORTHO VISION® | 400卡/盒；该试剂卡中的抗A试剂可检出A抗原及亚型(如A2、A3、Ax、B（A））；该试剂卡中的抗B试剂可检出B抗原及亚型（如B3、Bx和Bm）；该试剂卡中的抗D试剂可检出D抗原、大部分的弱D或部分D抗原，不与9D类VI细胞中的9类受检细胞发生反应 | ABO血型正反定型与RhD鉴定 |
| 2 | 抗人球蛋白（IgG,C3b/C3d）检测卡 | 全自动血型分析仪 | 奥森多 | ORTHO VISION® | 400卡/盒；本试剂卡用于定性检测结合在红细胞表面的IgG或补体 | 抗人球蛋白实验 |
| 3 | 抗人球蛋白（IgG）检测卡 | 全自动血型分析仪 | 奥森多 | ORTHO VISION® | 100卡/盒；本试剂卡用于体外定性检测结合在红细胞表面的IgG，是确定人红细胞中是否存在IgG的重要辅助诊断工具 | 不规则抗体筛查实验、交叉配血 |