**全自动血液分析仪试剂采购需求参数表**



使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 | 备注 |
| 1 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | BC-6D质控物、高值/4.5mL×1 |  |
| 2 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | BC-6D质控物、中值/4.5mL×1 |  |
| 3 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | BC-6D质控物、低值/4.5mL×1 |  |
| 4 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | BC-RET质控物、高值/4.5mL×1 |  |
| 5 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | BC-RET质控物、中值/4.5mL×1 |  |
| 6 | 血细胞分析仪用质控）（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | BC-RET质控物、低值/4.5mL×1 |  |
| 7 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | SC-CAL PLUS校准物，3ML\*1 |  |
| 8 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 0.5mL\*5支/盒 |  |
| 9 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 五水平组合装（A、B、C、D、E）：0.5ml各个浓度水平各一支（\*1） |  |
| 10 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 1.5ml各个浓度（水平1、水平2）水平各三支（\*3） |  |
| 11 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 低值3\*1mL，高值3\*1mL |  |
| 12 | 血细胞分析用溶血剂 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60LH溶血剂、1L\*4瓶/箱 |  |
| 13 | 血细胞分析用溶血剂 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60LN溶血剂、4L\*1瓶/箱 |  |
| 14 | 血细胞分析用染色液 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60FN染色液、48mL\*1瓶/箱 |  |
| 15 | 血细胞分析用溶血剂 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60LD溶血剂、4L\*1瓶/箱 |  |
| 16 | 血细胞分析用染色液 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60FD染色液、48mL\*1瓶/箱 |  |
| 17 | 血细胞分析用稀释液 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60DR稀释液、1L\*1瓶/箱 |  |
| 18 | 血细胞分析用染色液 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | M-60FR染色液、12mL\*1瓶/箱 |  |
| 19 | 血细胞分析用稀释液 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | DS稀释液、20L×1 |  |
| 20 | 血细胞分析用溶血剂 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | LC 溶血剂、200mL\*1瓶/箱 |  |
| 21 | 血细胞分析用溶血剂 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | LC 溶血剂、200mL\*4瓶/箱 |  |
| 22 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 100人份/瓶\*2/瓶 |  |
| 23 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 100人份/瓶\*2/瓶 |  |
| 24 | 一次性使用末梢采血管 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | （KJ001-1 EDTA.K2）/支 |  |
| 25 | 探头清洁液 | 全自动血液分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CS | 50mL×1 |  |