深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持式裂隙灯 | 1.目镜：10X，16X |
|  |  | 2.总放大倍率：10X，16X |
|  |  | 3.视度调节范围：±7D |
|  |  | 4.工 作 距 离：80mm |
|  |  | 5.裂隙宽度：0~10mm连续可调 |
|  |  | 6.滤色片：绿色、钴蓝、色温转换滤镜 |
|  |  | 7.裂隙旋转角度：水平圆周±30。 |
|  |  | 8.照明灯泡：高亮度白色LED冷光源 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |