**维 保 报 价 单**

**维保服务报价**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单 价/万元 | 数 量 | 金 额/万元 |
| B楼发电机组康明斯KTA50-G3 |  | 12月 |  |
| A楼发电机组劳斯莱斯3012AT-G3 |  | 12月 |  |
| 合计 | | |  |

**一年内需更换的配件如下：**

B楼发电机组康明斯KTA50-G3耗材及服务清单（原厂配件）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 品 名 型 号 | 数量 | 单位 |
| 1 | AH1135风格 | 2 | 个 |
| 2 | LF3325机油格 | 4 | 个 |
| 3 | LF777机油格 | 2 | 个 |
| 4 | LS202柴油格 | 2 | 个 |
| 5 | WF2054水格 | 4 | 个 |
| 6 | DCA60L防锈水 | 12 | 支 |
| 7 | 统一机油（CF） | 14 | 桶 |
| 8 | 油水分离器芯 | 2 | 个 |
| 9 | 电池补充液 | 1 | 箱 |
| 10 | 充电机皮带 | 1 | 条 |
| 11 | 发动机清洁（电球） | 1 | 次 |

A楼发电机组劳斯莱斯3012AT-G3（原厂配件）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 品 名 型 号 | 数量 | 单位 |
| 1 | CV209483风格 | 2 | 个 |
| 2 | CV2473机油格 | 4 | 个 |
| 3 | OD195962柴油格 | 2 | 个 |
| 4 | DCA60L防锈水 | 10 | 支 |
| 5 | 统一机油（CF） | 6 | 桶 |
| 6 | 油水分离器芯 | 2 | 个 |
| 7 | 电池补充液 | 1 | 箱 |
| 8 | 充电机皮带 | 1 | 条 |
| 9 | 发动机清洁（电球） | 1 | 次 |