**耗材采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用无菌手术膜 | 各规格 | 适用于儿童：手外、骨科、神外、心外、普外泌外、眼科、口腔、介入、关节镜、耳鼻喉、包皮、疝气等不同专科术种及体位的规格型号；以及专用的主单及配件，满足临床手术的需求。  一次性无菌使用  包内需要有提醒三方核查（timeout）的标识；配件包组件规格尺寸及数量需符合儿童手术的需求；  洞巾材料：采用≥50g/㎡的双熔喷双纺粘无纺布；  吸液层：产品洞口周边设计为加强吸水层，表面吸水，底层防渗漏，加强防护；吸液层加宽反折，防止液体渗漏；  胶条要求：针对儿童皮肤特点，采用两面粘性不同的胶条，接触人体皮肤部分更温和、刺激性低、避免造成撕脱伤及过敏情况；粘结材料部分的粘性强，更牢靠，易于医护人员操作。 |