# 深圳市儿童医院设备采购需求参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标事项及要求** |
| **1** | **食道镜及食管异物手术器械一批** | 1、食道镜管：规格6，长度30cm； |
| 2、食道镜管：规格5，长度30cm； |
| 3、食道镜管：规格4，长度30cm； |
| 4、食道镜管：规格3.5，长度18.5cm； |
| 5、食道镜管：规格3，长度18.5cm； |
| 6、食道镜管：规格8\*12，长度40cm； |
| 7、▲0°观察治疗内窥镜：双层蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏、或高温高压消毒；镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌的导光束；镜身带颜色标识，方便选择使用；直径≤2.9 mm，长度≥360mm； |
| 8、30°观察治疗内窥镜：视向角30°，直径≤2.9 mm，长度≥360mm； |
| 9、手柄：与食道镜管配套使用； |
| 10、光纤导管：用于末端照明，与食道镜管配套使用，长度40cm； |
| 11、放大镜：可高温高压消毒，可旋转，带环形转接器； |
| 12、分光镜：可高温高压消毒，有适配器可与纤维导光束相连； |
| 13、镜桥：用于固定连接食道镜和内窥镜； |
| 14、密封帽：带橡胶密封圈，与内镜和光学钳配套使用； |
| 15、▲光学钳：2\*2齿，用于抓取硬币和扁平异物，带弹簧手柄，与内窥镜配套使用进行可视化精确控制，长度30cm； |
| 16、光学钳：豆形钳口，用于抓取花生和较软异物，带弹簧手柄，与内窥镜配套使用进行可视化精确控制，长度30cm； |
| 17、光学钳：鳄牙形钳口，用于抓取较硬异物，带弹簧手柄，与内窥镜配套使用进行可视化精确控制，长度30cm； |
| 18、光学钳：活检用，带弹簧手柄，与内窥镜配套使用进行可视化精确控制，长度30cm； |
| 19、▲光学剪：与内窥镜配套使用进行可视化精确控制，长度30cm； |
| 20、抓钳："鳄鱼嘴式"，抓钳口双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度45cm； |
| 21、抓钳：花生状抓抓钳，双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度45cm； |
| 22、抓钳：圆杯形活检抓钳，双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度45cm； |
| 23、抓钳：普通型，用于活检和抓取，双抓钳夹可动，鞘直径2mm，工作长度45cm； |
| 24、抓钳，鳄牙形，用于较硬异物，钳口两侧可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
| 25、▲抓钳，可旋转，尖，锯齿形，用于硬币和扁平异物，钳口两侧可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
| 26、抓钳，花生状抓抓钳，钳口两侧可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
| 27、抓钳，圆杯形活检抓钳，钳口两侧可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
| 28、抓钳，椭圆形杯状钳口，有孔，活检抓钳，钳口两侧可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
| 29、抓钳，通用型抓钳，钳口两侧可动，鞘直径2mm，工作长度35cm； |
| 30、吸引管：直径2mm，工作长度35cm； |
| 31、卷棉子：工作长度35cm， |
| 32、持棉器：带弹簧手柄，工作长度35cm； |
| **配置清单** | | |
| **1、食道镜管，规格6 2套**  **2、食道镜管，规格5 2套**  **3、食道镜管，规格4 2套**  **4、食道镜管，规格3.5 2套**  **5、食道镜管：规格3 2套**  **6、食道镜管，规格8\*12 2套**  **7、0°观察治疗内窥镜 2条**  **8、30°观察治疗内窥镜 2条**  **9、手柄 4个**  **10、光纤导管 4个**  **11、放大镜 4个**  **12、分光镜 4个**  **13、镜桥 4个**  **14、密封帽 4个**  **15、光学钳 2把**  **16、光学钳 2把**  **17、光学钳 2把**  **18、光学钳 2把**  **19、光学剪 2把**  **20、鳄鱼嘴抓钳 6把**  **21、花生状抓钳 6把**  **22、活检抓钳 6把**  **23、通用抓钳 6把**  **24、鳄牙形双动抓钳 6把**  **25、锯齿形双动抓钳 6把**  **26、花生状双动抓钳 6把**  **27、活检双动抓钳 2把**  **28、杯状口双动抓钳 2把**  **29、通用型双动抓钳 6把**  **30、吸引管 4根**  **31、卷棉子 6把**  **32、持棉器 2把** | | |

## 设备配套耗材试剂情况

**配套耗材或试剂 （开放□ 专用□ 无☑）**

**配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **/** | **/** | **/** |

**配套试剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | / | / | / |