**耗材采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 |  人工急救呼吸球 | 新生儿、婴儿型、儿童型、成人型 | 材质：PVC、硅胶- 型号：新生儿、婴儿型、儿童型、成人型- 球囊容量250ml、340ml、、500ml、1600ml；- 硅胶一体式面罩 0#、1#、2#、3#、4#、5#；- 900ml、1600ml、2000ml、2500ml容量储气袋； - 氧气管2米；- 标准病人阀接头直径：、15/22mm；- 限压安全阀:40cmH2O ；60cmH2O硅胶材质可高温消毒，重复使用 |