**耗材采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | **一次性使用喉罩** | 单管普通型：1/1.5/2/2.5/3/4/5  单管加强型：1/1.5/2/2.5/3/4/5  双管普通型：1/1.5/2/2.5/3/4/5  双管插管型：1.5/2/2.5/3/4/5 | 1、根据喉口解剖结构而设计：包裹喉口周围，与喉口解剖结构完全吻合，更符合喉罩初始“端对端”设计原理，套囊位于喉口之上，最贴近声门的声门上通气工具，可提供精准，稳定的端对端通气  2、免充气软胶罩囊：罩囊为实体软胶预成型，无充气腔，软组织封闭环设计，密封性能严密  3、罩囊尖端设计，便于置入，特定弯曲弧度；  4、会厌附着凸起位于罩囊内侧，有效防止会厌反折，保证气道通畅  5、舌根稳定平台设计，通气效率更加稳定  6、插管型通气道：回形开边锁扣式结构，无需推送棒插管  7、双腔型带胃管通道：O型加大胃管通道  8、单管加强型喉罩为可弯曲型喉罩，通气管有钢丝支撑，通气管可任意弯曲，无扭折发生；可用于儿童手术、面部、头颈手术等。  9、规格型号齐全：  单/双管普通、单管加强型：1/1.5/2/2.5/3/4/5  双管插管型：1.5/2/2.5/3/4/5 |