深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小儿长支气管镜 | 1、双层蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏、或高温高压消毒； |
|  |  | 2、镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； |
|  |  | 3、兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌导光束； |
|  |  | 4、镜身带颜色标识，方便选择使用； |
|  |  | 5、▲视向角：0°，直径≤2.9mm，有效工作长度≥360mm； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、小儿长支气管镜 1套 2、内镜保护套管 1个 |  |  |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |