**耗材采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性柔护巾 | 1、采用医用级无纺布，经高压水制和高温烘干而成，温和无刺激。   1. 面料柔软，超厚布面，瞬间吸水。 2. 一次性使用，医用级纸塑包装，环氧乙烷灭菌 3. 不含荧光剂、汞、铅、甲醛（提供检验报告） 4. 大肠杆菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等细菌不得检出(提供检验报告) 5. 按标准及生产企业卫生许可证生产，保证产品质量   包内含吸水防渗护理垫1张(尺寸60cmx60cm)、一次性浴巾2张(尺寸 105cmx60cm)、一次性面巾2张(尺寸25cmx25cm)，纹路为珍珠纹90克 |