**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用采血针 | 1. 采血针为一次性使用，不能二次发射； 2. 采血针针尖为尖型，表面光滑，外观颜色靓丽，无毛刺无划痕；保护帽易于单手摘掉； 3. 采血针为实心钢针； 4. 采血针直径符合BWG线规标准，并可提供至少20-28G多种规格； 5. 采血针由弹簧、外壳、保护帽和针体等组成； 6. 采血针发射按钮按击顺畅无卡阻，发射后无露针，发射故障率低； 7. 采血针应提供无菌保证； 8. 灭菌有效期：自灭菌日期起≥3年。 |