**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用胃管包 | 1.一次性使用胃管包基本配置有胃管、一次性使用薄膜手套、石蜡棉球 2.胃管材质：PVC或PVC不含DEHP；3.胃管的长度标识的刻度从1 cm开始，刻度线精确到1CM单位,6、8号胃管全长45cm均需要标记刻度4.带X线并显影清晰。 5.规格齐全，F6—F8 长度：45,F10—F16，长度：55CM——120CM6. 胃管留置时间为7天 |