**耗材采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 多酶清洗剂 | 1、快速高效多酶清洗剂 | 用于外科器械、硬式内镜、软式内镜、硬质容器等清洗，低泡，能有效去除生物膜。 |
| 2、全能强效多酶清洗剂 | 用于外科器械、硬式内镜、软式内镜、硬质容器等清洗，低泡。 |
| 3、手工专用强效多酶清洗剂 | 用于器械清洗，各种无机物、有机物均可有效去除。 |
| 4、内镜专用强效多酶清洗剂 | 适用于各种软式内镜、口腔器械、手术器械、硬式内镜清洗。低泡。 |
| 5、口腔专用多酶清洗剂/碱性含酶清洗剂 | 适用于口腔器械清洗，低泡，不伤器械，安全高效。 |
| 6、生物膜专用清洗剂 | 适用于手术器械、腔镜器械、内镜器械等，可以有效去除生物膜。 |