**耗材采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 纸塑包装平卷料一批 | 灭菌指示包装袋和卷 | 医用透析纸和塑料膜组成的可密封个体包装袋或袋卷，具有良好微生物屏障，透气性好，外观可视，灭菌前后，指示带变色明显，70G。一次性成形袋有撕开口方向 |
| 医用纸塑包装材料 |