**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | α-氰基丙烯酸异丁酯医用胶 | 1. 医用胶主要成分为：α-氰基丙烯酸异丁酯，规格：0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.7ml、0.8ml   2、医用胶在皮肤表面15秒内可成膜，有防水、阻隔细菌、抑制细菌作用。（需提供报告）  3、可快速将创口肌肤组织与组织间粘接在一起  4、配有专用扁口式涂抹器，可以对中长切口均匀涂抹，对细小部位进行精准涂抹。 |