全自动蛋白分析仪配套试剂采购需求参数表

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 血清淀粉样蛋白A试剂: 3 × 2 mL；血清淀粉样蛋白 A 定标液 SY（人源）: 3 × 0.5 mL；血清淀粉样蛋白 A 质控品 SY（人源）: 4 × 0.5 mL；血清淀粉样蛋白辅助试剂: 3 × 1.3 mL。 |
| 2 | 抗脱氧核糖核酸酶B测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 抗脱氧核糖核酸酶B试剂:3x2mL;抗脱氧核糖核酸酶B定标血清(人源):3x1mL;抗脱氧核糖核酸酶B质控血清(人源):3x2mL;抗脱氧核糖核酸酶B辅助试剂:3x2.8mL |
| 3 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（散射比浊法） | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1×2 mL |
| 4 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1×2 mL |
| 5 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1×1.5 mL |
| 6 | 免疫球蛋白G2测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1×1.5mL |
| 7 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法） | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1×5 mL |
| 8 | C1抑制剂测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1×2 mL |
| 9 | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3 × 2 mL |
| 10 | 白蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x5mL |
| 11 | 转铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1 × 5 ml |
| 12 | 前白蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1 × 2 mL |
| 13 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x2mL |
| 14 | 样本稀释液 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5L |
| 15 | 多项蛋白定标品N Protein Standard SL | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1mL |
| 16 | 多项蛋白定标品N Protein Standard PY | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3×1 mL |
| 17 | 样本释放剂 N Supplementary Reagent L | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 试剂A：6×0.5 mL；试剂B：2×6 mL |
| 18 | 缓冲液 N Reaction Buffer | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x5L |
| 19 | 样本密度分离液 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x5mL |
| 20 | BNII添加剂 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 10x100mL |
| 21 | SCS清洗液 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 6x5mL |
| 22 | N稀释杯 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 6x1100 |
| 23 | β2微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x3ml (total:11ml) |
| 24 | α1-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x2ml (total:4ml) |
| 25 | 免疫球蛋白E测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x3ml |
| 26 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x2ml (total:15.4ml) |
| 27 | 免疫球蛋白 M 测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x2ml (total:15.4ml) |
| 28 | α2-巨球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 29 | 载脂蛋白定标品 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x0.5ml |
| 30 | 脂蛋白 (a) 定标品N Lp (a) Standard SY | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x0.5ml |
| 31 | 风湿病学定标品 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 32 | 游离轻链定标品 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 33 | 载脂蛋白质控品 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x0.5ml |
| 34 | 脂蛋白 (a) 质控品N Lp (a) Control SY | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x0.5ml |
| 35 | 多项蛋白定标品N Protein Standard UY | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x0.5ml |
| 36 | 多项蛋白质控品 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 37 | 风湿病学质控品(低值) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 38 | 风湿病学质控品(高值) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 39 | 游离轻链质控品（水平1） | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 40 | 游离轻链质控品(水平2) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 41 | 游离轻链补充试剂 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | A:3x0.5ml/B:3x2ml |
| 42 | 尿液/脑脊液蛋白质控品 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 43 | 多项蛋白质控品(低值) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 44 | 多项蛋白质控品(中值) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 45 | 多项蛋白质控品(高值) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1ml |
| 46 | N Cuvette Segment for BNII 比色杯排 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 10x6条/盒 |
| 47 | BNII专用防蒸发盖 | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2x50 |
| 48 | 补体C3c测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 49 | 补体C4测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 50 | 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 51 | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 52 | 游离轻链κ型测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1.7ml |
| 53 | 游离轻链λ型测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x2.1ml |
| 54 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 55 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 56 | 胱抑素 C测定试剂盒（散射比浊法）N Latex Cystatin C | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x2ml (total:15.1ml) |
| 57 | α1-酸性糖蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 58 | α1-抗胰蛋白酶测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 59 | 纤维蛋白原测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 60 | 触珠蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 61 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 4x3.5ml |
| 62 | 类风湿因子测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 4x4ml (total:35.2ml) |
| 63 | 载脂蛋白A-I测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 64 | 载脂蛋白B测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5ml |
| 65 | 载脂蛋白 A-II测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x2ml (total:4ml) |
| 66 | 载脂蛋白 E 测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 1x2ml (total:4ml) |
| 67 | C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 5x5ml |
| 68 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x2ml |
| 69 | 肌红蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x2ml (total:13.6ml) |
| 70 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(乳胶增强散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x1.7ml (total:16.8ml) |
| 71 | 铜蓝蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 72 | 血红素结合蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 73 | 纤维连接蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 74 | 铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 3x3ml (total:15ml) |
| 75 | 纤溶酶原测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |
| 76 | 抗凝血酶III测定试剂盒(散射比浊法) | 全自动蛋白分析仪 | SIEMENS | BN II System | 2ml |