输血科血型检测卡采购需求参数表

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO血型抗原检测卡 | 全自动血型分析 仪 | 爱康 | Aigel 400 | 微柱凝胶法，葡聚糖介质，8孔/卡，60卡/盒；用于检测ABO正定型，4人次/卡 |
| 2 | ABO/RhD血型抗原检测卡 | 全自动血型分析 仪 | 爱康 | Aigel 400 | 微柱凝胶法，葡聚糖介质，8孔/卡，60卡/盒；用于检测ABO正定型+RhD血型，2人次/卡 |
| 3 | ABO血型正反定型及Rh血型检测卡 | 全自动血型分析 仪 | 爱康 | Aigel 400 | 微柱凝胶法，葡聚糖介质，8孔/卡，60卡/盒；用于检测ABO正反定型+RhD血型，包含两个空白孔，1人次/卡 |