深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头戴式放大镜 | 1.技术参数： |
|  |  | 1.1.产品规格：4.0X-340、4.0X-420、4.0X-500、5.0X-340、5.0X-420、5.0X-500、6.0X-340、6.0X-420、6.0X-500多种选择 |
|  |  | 1.2.工作距离：340mm、420mm、500mm |
|  |  | 1.3.视场范围：≥φ50mm |
|  |  | 1.4.瞳距范围：54~68mm |
|  |  | 2.产品配置清单 |
|  |  | 2.1放大镜 1 |
|  |  | 2.2 擦拭布 1 |
|  |  | 2.3 扳手 1 |
|  |  | 2.4 说明书 1 |
|  |  | 2.5合格证 1 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |