深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像工作站 | 一、工作站硬件技术 |
|  |  | - 采用RollingStone专用医用图像工作站 |
|  |  | - 使用 Linux 操作系统，运算速度快，安全稳定 |
|  |  | - CPU中央处理器速度>=3.06x |
|  |  | - 内存≥8GB |
|  |  | - 固态硬盘≥ITB |
|  |  | - 主机带有安全防护系统,医生可自定义用户权限,加密， 防火墙等功能，保护数据的安全性 |
|  |  | - 医用高清图像液晶显示器，多点触控，尺寸≥27° |
|  |  | 二、工作站软件 |
|  |  | - 步骤引导软件带有语音提示，图片提示，HELP文件 |
|  |  | - 三维重建皮肤，颅骨，肿瘤，脑室，血管，皮层等 |
|  |  | - 先进的点融合，面融合注册算法 |
|  |  | - 动态参考追踪技术 |
|  |  | - 可定义“透视”视图，并可设置图像显示窗口 |
|  |  | - 显示3D注册精度区域，1MM&2MM 区域精度提示 |
|  |  | - 可在多个平面对解剖图像可做线性测量计算距离 |
|  |  | - 3-D引导视图，深度指引显示 |
|  |  | - 屏幕图像抓取存储JPEG文件 |
|  |  | - 可调放大倍数，影像编辑 |
|  |  | - 三维切割模式 |
|  |  | - 手动/自动重建功能 |
|  |  | - 二维影像和三维模型透明度调节，颜色调节 |
|  |  | - 同一屏幕具备同时多窗口显示功能 |
|  |  | - 建立精确度动态参考点，纠正术中参考架移位 |
|  |  | - 融合CT,CTA,MR,MRA,MR-T1,MR-T2,fMRI,PET，脑磁图,DTI,BOLD等 |
|  |  | - 融合处理后的数据保存为DICOM格式为导航所用 |
|  |  | - 直接读取DTI原始矢量图 |
|  |  | - 将DTI原始矢量图像处理成导航系统可识别的图像格式 |
|  |  | - 显示脑白质三维传导束和脑功能区图像 |
|  |  | - DTI 和 BOLD数据和CT/MR/PET等数据源融合 |
|  |  | - 显示主要的脑白质神经传导束方向和位置 |
|  |  | - 可处理各个多达256方向的 DTE数据,显示最主要的脑白质传导束 |
|  |  | - 自动识别 BOLD功能区标记图像 |
|  |  | - 对感兴趣区域可以单独处理 |
|  |  | - 可导出用于术中导航的手术计划和图像 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |