深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能手术椅 | ▲1、座面尺寸：400-420mm，座面最低高度：510mm±40mm（坐垫上方）；座面升降行程：≥180mm±20mm；扶手高低调节行程≥80mm; |
|  |  | 2、净重≤55kg |
|  |  | ▲3、前端锁定系统，静音刹车轮;车轮与地面抓持力大；四组双轮设计底座，保持重心稳定。 |
|  |  | ▲4、脚控液压T型底座：ABS加厚罩壳，内部≥8MM钢板。 |
|  |  | ▲5、承重:≥100KG ；行程≥140MM；椅面升降高度范围：最高73cm，最低51cm |
|  |  | 6、底座液压柱有ABS热成型塑料罩；底座前端有脚控锁定系统。 |
|  |  | 7、升降柱：铝合金 |
|  |  | 8、座面、扶手面、靠背填充：一体成型高密度聚氨酯材料;座椅面可选配水滴形、楔形、鞍型。 |
|  |  | ▲9、可调节上下前后移动靠背，座面、扶手面、靠背面，扶手可拆卸，水平方向上下推动扶手，扶手可绕着固定螺丝旋转。 |
|  |  | ▲10、双密度PU泡棉坐垫；扶手升降杆：不锈钢。 |
|  |  | 11、水平方向上下推动扶手，扶手可绕着固定螺丝旋转。 |
|  |  | 12、扶手高低调节：螺旋手控调节式；台面液压高低调节：脚踩按钮（有液压上升脚踏与液压下降脚踏）。 |
|  |  | ▲13、非欧美品牌。 |
|  |  | ▲14、同型号产品在深圳地区最少有一家三甲医院用户，提供合同证明。 |
|  |  | ▲15、产品通过EN ISO13485:2016认证、EN ISO 14971:2012、EN 980:2008、EN 1041:2008、EN 60601-1:2006、EN 60601-1-2:2007认证。提供证明文件。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |