深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重电子秤 | - 1、▲采用超声波测量身高测量方式 |
|  |  | - 2、▲采用精密平衡梁压式压力传感器称重测量方式 |
|  |  | 3、▲显示身高体重质量指数（BMI） |
|  |  | - 4、▲高清7寸液晶显示，待机显示时间日期，带2.2寸多功能彩屏扫描获取测量结果功能 |
|  |  | - 5、▲高速热敏打印检查结果 |
|  |  | - 6、测量范围：身高20cm~210cm±0.5cm 体重1KG~200KG±0.1KG |
|  |  | - 7、高清语音播报，支持自定义语音播报（增加医疗单位名称播报） |
|  |  | - 8、测量速度：480次/小时 |
|  |  | - 9、机身可折叠，高档铝合金材质一体成型，带移动轮。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热敏打印纸 | 卷 | 15 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |