深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧消毒机 | ▲1、具有双重因子杀菌功能；金属外壳能杜绝燃烧事故，方便日常清洗、保养维护 |
|  |  | 2、臭氧浓度：≥20mg/m3 |
|  |  | 3、消毒范围：≥100m3 |
|  |  | 4、噪声：≤65db（A） |
|  |  | 5、供电电源： 220V±22V，50Hz±1Hz |
|  |  | 6、有程控定时功能 |
|  |  | 7、安装方式：移动式方便各区域各场景工作 |
|  |  | ▲8、灭菌效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%,对空气中自然菌的消亡率≥90% |
|  |  | ★配置清单 1、主机 1台 2、使用说明书 1本 3、产品合格证 1份 4、保修卡 1份 5、保险管 2个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无√）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |