深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气流量表 | - 接受进口内管，流量精确; - 双锥度双数字带背景设计，180°视角均可清晰可见;为后节流型，用于出气不稳，允许背压使用; - 无级调节，轻松调节所需流量;气体标识清晰,采用NFPA 99或ISO 32 气体标准色标，便于辨认识别; - 当出气异常时或使用不当时瓶内压力过高泄压报警; - 可浸泡消毒，亦可121’℃高温消毒，杜绝交叉感染; - 重复使用型; - 带安全泄压阀,超压蜂鸣报警确保使用安全;内设过滤芯，避免杂质进入人体; - 适度加湿，吸入舒适顺畅; - 可拆洗高温消毒，重复使用; - 可附带各种医疗接头。 |
|  |  | - 2 可用于雾化吸入，可调节流量。 |
|  |  | ★配置清单 1、流量表 1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性吸氧面罩 | 个 | 5.5 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |