表1

设备采购需求参数表

| 一、项目名称 | 凝胶图像分析系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 | 检验科 |  | 负责人及电话 |  |  | 陈运生 18938691083 |  |
| 设备名称 （与申报发改委设备名称保持一致） | 凝胶图像分析系统 | 数量 | 1 | 单位 |  |  | 台 |
| 单价（万元） | 15.00 | 总价 （万元） | 15.00 | 进口/国产 |  |  | 国产 |
| 配套耗材或试剂情况 | 开放 □ |  | 专用 □ |  |  |  | 无 ☑ |
| 是否有医疗器械 注册证 | 有 □ |  | 无 ☑ |  |  |  |  |
| 二、市场情况（采购总金额10万元以上设备填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | 规格型号 | 参考价格 | 使用医院 名称 |  | 供应商 | 联系人（电话） |  |
| 1、天能 | Tanon MINI Space1000 | 9.89 | 武汉碧迪科技有限公司 |  | Tanon MINI Space2000 | 许老师027-87282631 |  |
| 2、Bio-Rad | GelDoc Go | 172000.00 | 中国医学科学院病原生物学研究所 |  | 北京新阳创业科技发展有限公司 | 孙老师，010-67837129 |  |
| 3、北京赛智 | ChampChemi610 | 117800.00 | 广州医科大学附属第三医院 |  | 广州市言康生物科技有限公司 | 采购人：020-81292320 |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表2

最终参数

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 相机有效硬件像素大于500万，像素矩阵1836*2756； |
|  |  | - 感光效率值： ≥75%； |
|  |  | - 信噪比：≥70db； |
|  |  | - 即插即用式运行系统，装置 ≥10寸LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms； |
|  |  | - 镜头：采用≥2000万像素分辨率镜头，可自动完成对焦 |
|  |  | - 自动完成光源选择及拍摄并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择； |
|  |  | - 仪器构造为一体式设计，开机即可使用 |
|  |  | - 8. 智能光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源/302nm波长LED紫外光源/470nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，激发光源自动开启与关闭 |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科

表3

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无√）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：请将资料电子版（表1-3，OA或钉钉发送）与纸质版（表1-6，签字）交给设备科