**试剂采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 艰难梭菌毒素B核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、实时荧光PCR技术；  2、罗氏LightCycler480II、ABI7500、博日FQD-96A、宏石SLAN-96S；  3、最低检测限：按照质粒拷贝数确定的最低检测限为1000copies/mL；样本提取后可检测的临床样本核酸浓度上限不低于200ng/μL；  4、所投标试剂盒包装支持24，48多种规格包装，方便临床选择。 |