用户需求书

- 项目名称：电子内窥镜图像处理器

- 采购预算：4.85万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 主机光源一体化设计，内置LED冷光源； |
| ▲2 | 可适配8Fr、9Fr、11Fr 等多种规格的胰胆成像导管； |
| 3 | 具备图像放大功能，调节档位数大于或等于3种； |
| 4 | 具备图像冻结功能； |
| 5 | 具备白平衡调节功能； |
| 6 | 具备图像参数设置功能，包括锐度、测光模式、降噪强度、图像对比度、图像亮度色调、色彩饱和度及Gamma 值； |
| 7 | 具备自动曝光调整功能； |
| 8 | 具有良好的色彩还原性，无明显色差； |
| ▲9 | 支持大于或等于5级调光； |
| 10 | 支持DVI，SDI两种视频信号输出接口； |
| ▲11 | 最好具备两种或以上成像模式，例如：白光模式和特殊光成像模式等； |
| 12 | 提供双路LED照明； |
| 13 | 支持实时录像录制存储功能和截图存储功能； |
| 商务参数： |  |
| ★1 | 整机保修5年 |

六、专机配套耗材：一次性使用成像导管，限价3950元/套。