用户需求书

- 项目名称：微生物限度检查仪

- 采购预算：5万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 抽滤杯座：孔径≤Φ63.3mmx2个孔位（空位可拓展） |
| 2 | 电源：220V电源通过适配器输入设备电压为26V(配套有适配器的专用电源线)；配有可充电电池 |
| 3 | 输出软管：内径Φ6-10mm |
| 4 | 工作环境：温度5~40℃；湿度<95%；使用配套的带有污染防护盖(含有空气过滤膜) 的抽滤杯时，可在一般环境下拍滤； |
| ▲5 | - 自动化抽滤性能： - 带芯片和软件程序控制，实现智能、自动化控制； - 自动感应抽滤，抽完后自动感应及时自动停止，即：即插即抽， 无需人工判断控制开关 |
| 6 | 真空泵性能：真空负压≤6Kpa，额定电压DC24V，功率6W×2 |
| 7 | 控制主板及传感器：控制主板额定电压：DC26V；传感器额定电压：DC 5V |
| 8 | 抽滤流量：1200-1000mL/min |
| 9 | 抽滤速度：≤45秒内完成(100mL纯化水测试) |
| 10 | 抽滤效率：批量化处理，操作简便、快捷 |
| 11 | 每个泵独立运行，互不干扰 |
| 12 | 抽滤噪声：≤55dB |
| 13 | 自动补气功能：在忘了拔出抽滤杯底部塞子时，致使无法正常抽滤，设备会在5秒内进行自动循环补气，消除负压，便于取出杯子 |
| 商务参数 |  |
| 1 | 整机保修5年 |

六、专机配套耗材：抽滤杯，限价20元/个。