# 全自动血液分析仪试剂采购需求参数表

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 | 市场参考价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析测试卡（干式电化学法） | 手持式血气分析仪 | 西门子 | EPOC READER | 1.单卡实测参数pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct，Crea，Glu，加样后35s出结果。2.常温储存效期≥5个月。3.每张试剂卡内含定标液，单独定标 | 85 |  |