## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分
2 | 深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 地面工程
1.3 | 天花工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 011606003001 | 铝扣板吊顶保护性拆除 | 1.600*600mm铝扣板吊顶保护性拆除 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m2 | 44.46
2 | 011606003001 | 石膏板吊顶拆除 | 1.石膏板吊顶拆除 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m2 | 29.94
3 | 050101B001001 | 垃圾清运 | 1.拆除后建筑垃圾外运 2.运距按综合考虑 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m3 | 4.49
分部小计
地面工程
4 | 011103001001 | PVC地胶楼地面 | 1.面层材料种类、规格：3mm厚PVC胶地板 PVC-01 2.结合层材料种类、规格：专用胶粘剂（基层与地板背面同时涂胶） 3.2-3mm厚超强自流平 4.找平层材料种类、规格：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 5.刷素水泥浆一道 6.现浇钢筋砼楼板，面层清扫干净 7.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m2 | 80.8
5 | 011105004001 | PVC地胶踢脚线 | 1.规格：120mm高 2.面层材料种类、规格：3mm厚PVC胶地板 PVC-01 3.结合层材料种类、规格：双面涂胶粘剂(胶粘剂与踢脚配套生产) 4.带专用铝合金收口型材 5.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m | 51.68
分部小计
天花工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
6 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1.采用M8*80拉爆螺栓M8，下接钢筋吊杆，与钢筋混凝土板固定，双向中距@1200 2.轻钢主龙骨吊件 3.轻钢主龙骨50*15*1.2mm厚，双向中距≤1200，找平后与轻钢吊件固定 4.V形次龙骨（采用挂钩挂在主龙骨上）@600 5.镶嵌600*600*1mm铝扣板 MC-01 6.缝填中性瓷白色玻璃胶 7.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m2 | 29.94
7 | 011302001001 | 利旧铝扣板吊顶复原 | 1.原有600*600mm铝扣板吊顶利旧安装 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m2 | 44.46
8 | 010604001001 | 槽钢 | 1.钢材种类、规格：14a#槽钢 2.钢材表面喷白色漆 3.去毛刺，锐角倒钝 4.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | t | 0.56
9 | 011615001001 | 钢材开孔（M) | 1.开孔尺寸：φ14 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 16
10 | 011615001001 | 钢材开孔（N) | 1.开孔尺寸：15*7mm，两端为φ7的半圆 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 8
11 | 011615001001 | 钢材开孔（P) | 1.开孔尺寸：40*14mm，两端为φ14的半圆 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 16
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 |  | m2 | 1
1.1.1 | 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 |  | 100m2 | 0.8395
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-装饰部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 030901003001 | 喷淋口拆除封堵 | 1.喷淋口拆除封堵 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 12
2 | 030901003001 | 烟感保护性拆除 | 1.烟感保护性拆除 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 2
3 | 011304002001 | 风口保护性拆除 | 1.600*600mm风口保护性拆除 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 6
4 | 030412001001 | 灯盘保护性拆除 | 1.600*600mmLED灯盘保护性拆除 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 16
5 | 030701003001 | 天花机空调保护性拆除 | 1.天花机空调保护性拆除 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 2
6 | 050101B001001 | 垃圾清运 | 1.拆除后建筑垃圾外运 2.运距按综合考虑 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m3 | 0.12
分部小计
安装工程
7 | 011304002001 | 风口复原 | 1.600*600mm风口利旧安装 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 6
8 | 030701003001 | 天花机空调复原 | 1.天花机空调利旧安装 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 2
9 | 030412001001 | 灯盘复原 | 1.600*600mmLED灯盘利旧安装 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 010101003001 | 地面开挖 | 1.现场地面开挖150*150mm 2.废料外运，运距综合考虑 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m | 11.46
11 | 030411002001 | 成品不锈钢线槽 | 1.规格：150*150mm 2.成品不锈钢线槽，带不锈钢盖板 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m | 58.73
12 | 030411002001 | 成品不锈钢线槽 | 1.规格：195*150mm 2.成品不锈钢线槽，带不锈钢盖板 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m | 2.076
13 | 030404017002 | DR电箱 | 1.DR电箱 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 台 | 2
14 | 030408001002 | 电缆 | 1.规格、型号：WDZA-YJY-4*50+1*25 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m | 120
15 | 030408001003 | 电缆 | 1.规格、型号：WDZA-YJY-4*25+1*16 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | m | 30
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35＜S≤50 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 4
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16＜S≤35 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容。 | 个 | 2
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)1
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 40.4424
1.2 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 1.3828
1.3 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 17.8
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套-安装部分 |  | 标段：深圳市儿童医院龙华院区DR设备安装配套 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计