| 持续性注意力测试软件参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 测试系统模块 | 声音刺激、视觉刺激 |
| 测试时长 | 12-20分钟 |
| 适用年龄 | 常模数据覆盖6-18岁 |
| 测试指导 | 电脑自动生成标准指导语 |
| 安装模式 | 单机版，网络版均可 |
| 测试环节 | 练习、主测试 |
| 数据管理 | 报告及原始数据记录可以查询、导出、备份等，导出内容包含但不仅限于错误数、漏报数、反应时长等 |
| 测试报告内容 | 注意力商数或提示有无注意力障碍 |

备注：需提供常模数据来源，范式的模块