采购文件

（服务类）

深圳市儿童医院

评标信息

价格分计算（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价）：价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重分

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

评标基准价是指所有有效报价中最低的投标报价(注：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理）。

评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 10 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 65 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 服务方案 | 7 | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目服务方案，包含以下内容： 1、对项目服务需求的理解； 2、项目实施计划； 3、项目管理服务承诺。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： A、需求理解全面、具体；B、实施计划可行性高；C、服务承诺科学合理的。 满足以上三项加4分； 满足以上两项加2分； 满足以上加1分； 不满足不得分。 | 评委打分 |
| 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 7 | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容： 1、项目重点难点分析； 2、针对项目重点难点逐项提出应对措施； 3、相关的合理化建议。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： A.重点难点分析全面；B.应对措施可行性高；C.相关建议科学合理的。 满足以上三项加4分； 满足以上两项加2分； 满足以上加1分； 不满足不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 质量保障措施及方案 | 7 | （一）评分内容： 考察投标人提供的质量保障措施及方案，包含以下内容： 1、项目质量管理制度； 2、服务质量检查、整改方案； 3、项目成果保障措施。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得3分；包含以上二项内容得2分；包含以上一项内容得1分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 满足以上三项加4分； 满足以上两项加2分； 满足以上加1分； 不满足不得分。 | 评委打分 |
| 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | （一）评分内容： 投标人提供服务期满后的服务承诺，承诺以下全部内容的得5分，否则不得分。 （1）服务期满后主动离岗； （2）与后续服务公司进行交接； （3）服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。 （二）评分依据： 提供《项目完成（服务期满）后的服务承诺函》（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求的不得分。 | 评委打分 |
| 5 | 违约承诺 | 5 | （一）评分内容： 投标人提供项目违约承诺，满足以下全部要求的得5分，否则不得分。 （1）人员严格按照招标文件及投标承诺配置； （2）服务质量达到招标文件要求； （3）对未能达到的管理要求承担管理责任。 （二）评分依据： 提供《违约承诺函》（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 | 评委打分 |
| 6 | 拟安排的项目负责人(仅限1人）情况 | 8 | （一）评分内容： 拟安排的项目负责人(仅限1人）需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分： （1）具有医学检验专业或电子信息工程技术相关专业专科以上学历得3分； （2）具有同类项目担任项目负责人工作经验5年以上得5分； （二）评分依据： 1. 提供项目负责人通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近三个月内任意一个月的个人社保证明；如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明或者证明材料，无需提供相关人员社保，亦视为符合；如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合； 2. 提供项目负责人资格证书、毕业证书（或学位证书）以及学信网查询记录，对于学信网无法查询的，还需提供毕业院校或人社部门或教育部门等颁发机构或监管机构出具的证明，否则无效； 3. 涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为评分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件； 4. 涉及考察职业技能等级证书的，要求提供证书颁发单位在职业技能等级评价机构公示查询系统（网址：http://pjjg.osta.org.cn/）的备案记录查询截图，颁发单位无备案记录的视为无效证书； 5. 如证书由行业协会颁发的，需提供该行业协会在“中国社会组织政务服务平台”（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）查询的已合法登记且状态正常截图，否则不予认可，视为无效证书； 6. 提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料，需提供清晰图片，均要求加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委打分 |
| 7 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 8 | （一）评分内容： 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分： （1）具有电子信息工程技术相关专业或其它专业专科以上学历得3分； （2）具有同类项目工作经验3年以上得5分； （二）评分依据： 1. 提供项目团队成员通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近三个月内任意一个月的个人社保证明；如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明或者证明材料，无需提供相关人员社保，亦视为符合；如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合； 2. 提供上述职称证书、资格证书，毕业证书（或学位证书）以及学信网查询记录，对于学信网无法查询的，还需提供毕业院校或人社部门或教育部门等颁发机构或监管机构出具的证明，否则无效； 3. 涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为评分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件； 4. 涉及考察职业技能等级证书的，要求提供证书颁发单位在职业技能等级评价机构公示查询系统（网址：http://pjjg.osta.org.cn/）的备案记录查询截图，颁发单位无备案记录的视为无效证书； 5. 如证书由行业协会颁发的，需提供该行业协会在“中国社会组织政务服务平台”（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）查询的已合法登记且状态正常截图，否则不予认可，视为无效证书； 6. 提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料，需提供清晰图片，均要求加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委打分 |
| 8 | 技术服务偏离情况 | 18 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分18分，未响应的参数按负偏离扣分。所有投标人必须严格按照招标文件的内容进行填写，如不能填写请提供说明。带▲的重要参数每负偏离一项扣1分，其他一般参数每负偏离一项扣0.5分，正偏离不加分。扣完为止，最低得0分。 | 评委打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 20 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 商务偏离表 | 11 | （一）评分内容： 根据项目需求中产品技术要求的满足程度进行评价，评审委员会以投标文件<商务条款偏离表>次响应情况进行打分。 （二）评分依据： 除带★不可偏离技术要求以外的一般商务要求每有一项负偏离的扣1分，扣完为止；本项最高11分，最低得0分。 | 评委打分 |
| 2 | 同类项目业绩情况 | 9 | （一）评分内容： 2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期或合同中载明的履约起始日期为准），投标人具有同类项目业绩且获得履约评价结果为“优”或“满意”或评价中最高等级（以评分作为评价结果的不予计算），每提供1个项目得3分,最高得9分。同一项目续签合同的不可重复得分。 （二）评分依据： 1. 提供合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务期限、甲乙双方签字盖章页）且提供的材料各项信息不得有任何遮挡； 2. 通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件； 3. 提供加盖合同甲方公章或甲方业务章的履约评价证明材料； 4. 提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料,需提供清晰图片,均要求加盖投标人公章,原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 注：为便于评委评审，履约评价证明文件应附在同类项目业绩证明文件后，每个项目对应一份履约评价证明。 | 评委打分 |
| 四、诚信部分 |  |  |  | 5 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 诚信评审 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 （招标办通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。） | 评委打分 |

注：1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

缺项或不合格，则该项为0分。

| 项目名称 | 冷链系统维保及校准服务 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 150000元 |
| 用途 | 冷链系统维保及校准服务用于对我院（福田院区及龙华院区）冷链系统温湿度传感器及配套数据采集基站的维保和校准。 |
| 服务内容 | 对深圳市儿童医院福田及龙华院区所有华图温湿度传感器（单温度传感器S400W-ET、双温度传感器S400W-DT、超低温传感器S400W-EK及环境温湿度传感器S400W-TH共计约462台，以我院实际数量为准）及配套数据采集基站HE2400（共计约203台，以我院实际数量为准）提供以下服务： 1、免费提供在线支持，零备件更换及现场检修或保养。 2、提供现场检修，备件更换，设备保养的人工服务和备件不另行收费。 3、免费提供设备维修所需要更换的配件，所有更换的零配件须保证原厂货源供应，为全新合格正品。更换零备件保修期：1年。 4、在线支持，协助院方的工程师分析和维修有关设备。 5、年度校准工作，在90个工作日内完成两个院区所有华图无线温度、温湿度记录仪的校准工作，并出具有cnas认证的校准证书。 包括： 1）、温度示值误差； 2）、湿度示值误差； 3）、温度设定点偏差及切换差； 4）、湿度设定点偏差及切换差； 5）、绝缘电阻； - 6、在校准检测过程中若发现被检测的华图无线温度、温湿度记录仪存在故障或者示值超差，及时进行调试、维修。 - 7、热线服务：全国范围内开通免费热线电话，并保障24小时*365天有在线工程师接听报修，为用户快速诊断和提供技术支持服务。接到维修要求后，不超过24小时到达现场。 - 8、接到客户故障投诉/申告后，在2小时内做出电话响应答复，如远程无法解决设备故障应立即做出现场维修安排，正常维修应在4小时内到达现场处理并维修完毕恢复正常。紧急维修应在2小时内到达现场并维修完毕恢复正常。 |
| 商务需求 | 一、服务期限 自合同签订之日起一年。 二、服务要求 - 在深圳市设有提供维护服务的办公网点； - 签订合同后30 天（日历日）内完成交付； - 投标人需提供系统安装、配置及调试服务，并提供操作培训及运维文档； - 提供自验收之日起一年质保服务。 - 包含在保修合同期内所需的人工费用，节假日加班免费。 - 保修期间，设备进行维修，保养和更换配件，承担配件、劳务和差旅等费用，不再收取除合同款外的其他费用。 三、付款方式 合同签订后6个月经采购人验收合格后支付中标金额的50%款项；合同期满后，经采购人验收合格后支付合同尾款50%。每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 四、验收要求 - 由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收完毕后，一致签署验收报告。 - 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部服务内容。 b、交付产品符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 五、违约责任 - 如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并可要求投标人赔偿采购人因此造成的实际经济损失。 - 中标人不能按时交付的或提供服务，标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，需向甲方每日偿付迟交产品总额的0.5%作为违约金，在应付款中直接结算；本款违约金的计算以合同总额的30%为限。同时采购人有权终止合同。 |
| 技术需求 | 1、设备保修要求： - 更换的配件为全新原厂配件 - 维修完成后整机需定期维护（半年一次） - 如更换的配件在保修期内出现故障，需免费更换并提供备用机 - ▲在设备维修及校准服务期间，需要提供同品牌原厂的备用机，同时确保每一台设备数据的准确性及完整性 - 各个科室设备的清洁 - 数据采集基站的功能运行检测及维修 - 服务器数据库维护以及软件更新 - 电脑老化或更换新电脑，需要重新安装客户端软件及调试 - 温湿度报警例外的处理，分析原因，故障排查 - 部分科室的记录仪配件损坏，如换温度探头传感线，电源适配器等 2、标准保养：按照保养计划提供，每年【四】次，每次工作提供维修保养报告并交给甲方签字确认，以保证设备处于最佳运行状态。 - 记录并安排保养时间 - 按照保养计划更换损耗部件 - 检测各项技术指标及性能 - 记录设备状况 - Tomonitor主机端软件运行故障的排除及需求科室的安装 - Tolient客户端软件运行故障的排除及需求科室的安装和更新 - 负责两个院区温湿度系统硬件的清洁、温湿度报警例外的处理、分析原因故障排查 3、备件 - 提供保修所需的备件，备件供应要及时、充足 - ▲所有更换的零部件必须为原厂认证合格件，并保障质量 - 优先运送配件 4、现场维修和远程技术支持： ▲（1）原厂认证的工程师响应医院的维修，专职人员专门负责医院的跟踪设备运作状态，现场及时处理保修的故障。 （2）在线支持，医院拨打维修热线，资深工程师在线技术支持，答疑，即时诊断机器故障，制定维修方案。并提供应用医生对机器使用及功能的远程服务。 - 5、为保障更快捷、更满意的服务，需在广东省设有维修站，广东省内至少有3名以上设备生产厂家培训工程师能提供相关技术支持（需提供有效期内的相应培训证明）。 6、无线单温监测器，无线双温监测器，无线温湿度检测器，无线超低温监测器的年度校准服务要求： ▲（1）、需按照国家有关检定规程、校准规范和有关依据对每一台设备进行校准， 保证检校数据准确并可溯源至国家基准，出具有cnas认证的校准证书； （2）、实验室名称和地址； （3）、进行校准的地点； （4）、证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识； （5）、送校单位的名称和地址； （6）、被校对象的描述和明确标识； （7）、进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接受日期； （8）、对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； （9）、本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明； （10）、校准环境的描述； （11）、校准结果及测量不确定度的说明； （12）、校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期； （13）、校准结果仅对被校准对象有效的声明； （14）、未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明； （15）、复校时间间隔，最长不超过一年； （16）、确保设备处于校准有效期内。 |

项目投标文件

采购编号：    SEYZB-FW-2025

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

投标日期：            年     月      日

格式2. 开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                                           招标编号：                                             包号：

| 投标总价 | 投标保证金 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |

法人代表或被授权人签字：                                                                               单位盖章：

格式3. 投标分项报价表格式

投标分项报价表

投标人名称：                                                                                招标编号：

投标人招标文件内容自行制作投标分项报价表

法人代表或被授权人签字：                                                                            单位盖章：

注：1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“开标一览表”中的投标总价

格式4. 技术需求响应/偏离表

技术需求响应/偏离表

投标人名称：                                        招标编号：

| 项目名称 | 招标文件技术需求 | 投标人响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1、本表中的《招标文件技术需求》来自招标文件第二章“技术需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并做出响应。

2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字：

格式5. 商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                                      招标编号：

| 需求名称 | 招标文件商务需求 | 投标人响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1、本表中的《招标文件商务需求》来自招标文件 “商务需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并做出响应。

2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字：

单位盖章：

格式6. 项目班子情况格式

项目班子情况

（一）项目班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 持何种资格证件 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目名称 | 项目获奖情况 |

注：1、配备的项目管理、专业技术人员必须是本项目所用的管理、专业技术人员；

2、项目管理、专业技术人员必须是投标单位的正式员工；

3、提供项目负责人、主要专业技术人员资格证书复印件或扫描件（加盖公章）；

4、投标单位聘请的顾问或咨询专家不得作为投标单位的技术人员；

5、提供的资料必须齐全。

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在执行和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 项目执行日期 |  | 在执行或已完 |  | 项目获奖情况 |

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

（三）项目班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

格式7：法人授权书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理          采购活动中相关谈判采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

格式8：诚信承诺函

诚信情况承诺函

致：深圳市儿童医院

我司参加贵院                     招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：