MRI转运呼吸机nCPAP模块项目参数

| 项目背景 | 为满足新生儿临床诊疗需求，提升新生儿呼吸支持治疗能力，保障早产儿、危重新生儿呼吸功能稳定，降低呼吸相关并发症发生率，现申请采购哈美顿 MR1 型呼吸机配套的新生儿模块及 nCPAP（新生儿经鼻持续气道正压通气）模块，以满足不同病情新生儿的呼吸支持治疗需求。 |
| --- | --- |
| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额(元); 备注. MRI转运呼吸机nCPAP模块; 1; 个; 40000; 进口. |
| 技术要求 | - 具体技术参数要求： - nCPAP 模块需完全适配深圳市儿童医院现有哈美顿 MR1 型呼吸机主机，与主机通讯正常，参数同步显示。 - nCPAP 模块支持经鼻持续气道正压通气 - 压力控制（nCPAP-PC）、经鼻持续气道正压通气 - 压力支持（nCPAP-PS）两种通气模式。 - 控制压力 nCPAP-PC：0-45cmH2O。 - PEEP：3-25cmH2O。 - 流量触发：0.1—5.0l/min。 - 吸呼比：1:9—4:1。 - 氧浓度：21-100(%)。 |