MRI转运呼吸机新生儿模块项目参数

| 项目背景 | 为满足新生儿科临床诊疗需求，提升新生儿呼吸支持治疗能力，保障早产儿、危重新生儿呼吸功能稳定，降低呼吸相关并发症发生率，现申请采购哈美顿 MR1 型呼吸机配套的新生儿模块，以满足不同病情新生儿的呼吸支持治疗需求。 |
| --- | --- |
| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额(元); 备注. MRI转运呼吸机新生儿模块; 1; 个; 40000; 进口. |
| 技术要求 | - 具体技术参数要求： - 新生儿模块需完全适配深圳市儿童医院现有哈美顿 MR1 型呼吸机主机，无需额外改装即可正常连接使用。 - 潮气量： 2-300ml。 - 新生儿模块需配套新生儿阀盖和膜 1 套、流量传感器 1 个。 |