用户需求书

- 项目名称：全自动组织处理器

- 采购预算：65万元

- 采购数量：1台

- 产地：接受进口

- 设备参数：

技术要求

▲1、处理通道≥8个，各通道可同时或独立进行样本处理；

2、具备加热功能；

3、具备组织单细胞悬液制备功能；

4、具备提取细胞匀浆功能；

▲5、具备细胞核提取功能；

▲6、具备低温功能，可实现低温环境提取细胞核，匀浆等；

7、样本处理容积：0.3ml-10ml（要求覆盖区间值）；

▲8、样本重量范围：20mg-4g（要求覆盖区间值）；

9、控制模式：全自动；

10、可编程并保存方案；

11、一体机结构，主机内置显示器。

- ★12、配置清单： - 主机1台 - 电源线1套 - 原厂配套组织处理管≥2种 - 原厂配套核提取试剂≥1种

- 商务要求：

- ★1、整机保修5年